	           
	                    Утверждено приказом директора
                        МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»
                          № 48 от 30.12.2020г.


Программа

 энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»
на период 2020 – 2024 годы


с. Новый Некоуз
2020 год

Содержание
I. Паспорт  Программы……………………………………………………3 – 7  
II. Общие положения……………………………………………………… 7 – 9 
1. Актуальность разработки Программы…………………………..7 – 9 
2. Цели и задачи Программы…………………………………………  9
III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности………………………………………9 – 11 
IV.  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные  на достижение 
значений целевых показателей……………………………………   12 – 15 
V. Сроки и этапы реализации Программы………………………………  16 
VI. Ресурсное обеспечение Программы…………………………………    16
VII. Организация управления и механизм реализации Программы……16
VIII. Система мониторинга выполнения Программы……………………16 – 22
IX. Заключение……………………………………………………………..  23
Паспорт программы

	Полное наименование организации
	Муниципальное учреждение культуры «Некоузский культурно-этнографический центр»

	Наименование      
Программы         
	    Программа энергосбережения и энергетической эффективности МУК  «Некоузский культурно-этнографический центр»на 2020-2024 годы               

	Основание для     
разработки        
Программы         
	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ         
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации";  

   
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к            
региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической      
эффективности", 

Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Приказ Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 № 591 « О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»;

Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 « Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»

Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности.                               

	Заказчик Программы
	Муниципальное учреждение культуры «Некоузский культурно-этнографический центр»

	Разработчик      
проекта Программы
	Директор МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»

	Координатор Программы
	Директор МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»

	Исполнители       
мероприятий       
Программы         
	Муниципальное учреждение культуры «Некучреждения культурызский культурно-этнографический центр»

	Цель Программы    
	Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МУК «Некучреждения культурызский культурно-этнографический центр», предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет  Колледжа за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергию.

	Задачи и целевые  
показатели        
Программы         
	1.Снижение удельных величин потребления УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса.
2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек).
3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»
4 Сокращение потерь  топливно-энергетических ресурсов.
5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса.
6. Обеспечение снижения  в  учреждении в   сопоставимых условиях потребления ресурсов на 3 % ежегодно по отношению к уровню 2019 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 г.

 7. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, совершенствование систем потребления энергетических ресурсов по 31 декабря 2024 г.
Целевыми показателями для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов и воды являются:

- объемы потребления ЭЭ, кВт*ч;

- объемы потребления воды, м3

-количество вводов ЭЭ, всего, шт;

- количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета

	Структура Программы
	I. Паспорт Программы

II. Общие положения

     1. Актуальность разработки Программы

2. Цели и задачи Программы
III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

IV. Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные  на достижение значений целевых показателей

V. Сроки и этапы реализации Программы

VI. Ресурсное обеспечение Программы

VII. Организация управления и механизм реализации Программы

VIII. Система мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы

IX. Заключение

	Срок и этапы      
реализации        
Программы         
	Срок реализации  Программы: 2020 - 2024 годы 

I этап – 2020-2021г.г.  Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами  к обязательному выполнению, и  малозатратные  мероприятия.

II этап  2021 -2024 гг.  Реализуются основные мероприятия Программы.     

	Перечень          
подпрограмм и     
основных          
мероприятий       
	1. Создание экономических и организационных      
условий для эффективного использования           
энергоресурсов в МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»2. Сокращение расходов бюджета на финансирование 
оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами
 МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»
3. Поддержание комфортного теплового режима      
внутри  зданий МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»  для улучшения качества жизнедеятельности  учреждения.                                      
Для достижения этих целей необходимо решить      
следующие основные задачи:                       
- осуществить оценку фактических параметров      
энергоэффективности по объектам энергопотребления
и разработать энергетический паспорт  объектов МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»
- ввести систему учета и мониторинга показателей 
энергопотребления;                               
- создать систему показателей, характеризующих   
энергетическую эффективность в  МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»;                                     
- выполнить технические и организационные        
мероприятия по снижению использования            
энергоресурсов;                                  
- создать  нормативно-правовую базу 
по энергетическим обследованиям, энергосбережению
и стимулированию повышения энергоэффективности  ;                                        
- повысить уровень квалификации сотрудников МУК «Некоузский культурно-этнографический центр» по энергосбережению    

	Источники
финансирования    
Программы         
	Средства бюджета Некоузского муниципального района Ярославской области, внебюджетные средства, средства, предусмотренные областной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ярославской области» на 2020-2024годы и перспективу до 2028 года.                       
Объемы финансирования, предусмотренные           
Программой, носят ориентировочный характер и     
подлежат корректировке при формировании и        
утверждении бюджета МУК «Некоузский культурно-этнографический центр» на соответствующий финансовый год,  сметы расходов       ( плана финансовой деятельности) учреждения     

	Основные индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы
	-снижение объемов потребляемой ЭЭ
- снижение потребления холодной воды

- снижение затрат на коммунальные платежи

	Планируемые
результаты        
реализации        
программы         
	В результате реализации Программы требуется:      

-обеспечение ежегодного снижения потребления        
энергоресурсов не менее 3%;

 -улучшение индикаторов энергоэффективности,

 -внедрение системы  мониторинга потребления
энергоресурсов по объектам МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»
  - снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ;
- формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе;
- сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов.



II. Общие положения

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства (муниципального образования)1, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», иными актами федерального законодательства.

1. Актуальность разработки программы
Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждения культуры, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Анализ функционирования учреждений культуры показывает, что основные потери энергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии и воды. 

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 15% электрической энергии и 15-20 % воды. 

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность учреждения культуры предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов во всех структурных подразделениях УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ.

         Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по повышению энергетической эффективности на территории МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»  Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью областных  программ развития учреждения. 
Реализация   Программы   будет  осуществляться   на  основе   выполнения   мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
Все энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение теплопотребления в системе отопления зданий, можно условно разделить на две группы.

В первую группу входят мероприятия, связанные с модернизацией и сервисным обслуживанием системы отопления.

Вторую группу составляют мероприятия, связанные с усилением теплозащитных свойств ограждающих конструкций.

Однако реализация мероприятий только второй группы в зданиях не приведет к реальному энергосбережению. В этой связи необходимо отметить, что максимальная степень реализации потенциала энергосбережения достигается тогда, когда энергосберегающие мероприятия реализуются в комплексе.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена нижеследующими причинами.

Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

В предстоящий период в МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»
 должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- обеспечение снижения потребления энергоресурсов не менее чем на 3% ежегодно;

- проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта;

- учет энергетических ресурсов;

         - применение энергосберегающих технологий при ремонте объектов колледжа.                           
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.

Настоящая Программа позволяет выполнить первый этап решения проблемы: создать условия для перевода МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»  на энергосберегающий путь развития и снизить затраты на все потребляемые  виды энергетических ресурсов.

2. Цель Программы и основные задачи.

Цель:  Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»,  предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергии.
Задачи:

1.Снижение удельных величин потребления УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  энергетических ресурсов (электроэнергии и воды) при сохранении устойчивости функционирования УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);
3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»;
4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;
5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;
6.Снижение затрат  к  2024 году на приобретение УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ энергоресурсов до 15%.
III.  Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

	Наименование 
показателя  программы
	Ед. изм.   
	Плановые значения целевых показателей программы

	
	Ед. изм.   
	2020  
	2021  
	2022 
	2023
	2024

	Общая информация



	Общая площадь 
объектов      
	м2      
	167
	167
	167
	167
	167

	Среднегодовая 
числен.       
сотрудников   
	чел.     
	8
	8
	8
	8
	8

	Объем потребления ресурсов



	Электроэнергия
	кВт.ч.    
	3000
	2800
	2700
	2600
	2500

	
	тыс. руб.  
	
	
	
	
	

	ГАЗ
	куб
	12000
	11800
	11700
	11600
	11500

	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Пеллеты
	тн
	10
	9
	8,5
	8
	8

	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Вода          
	м3      
	12
	11
	10,5
	10
	9,5

	
	тыс. руб.  
	
	
	
	
	

	Изменение объема потребления ресурсов

	Электроэнергия
	кВт.ч    
	0
	200
	300
	400
	500

	
	%      
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.  
	
	
	
	
	

	Тепловая энергия
	Гкал
	
	
	
	
	

	
	%
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Вода          
	м3      
	0
	1
	1,5
	2
	2,5

	
	%      
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.  
	
	
	
	
	

	Оснащенность приборами учета потребления ресурсов

	Электроэнергия
	Количество приборов, шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	
	% оплаты по приборам учета
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	ГАЗ
	Количество приборов, шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	
	% оплаты по приборам учета
	100
	100
	100
	100
	100

	Пеллеты
	Количество приборов, шт.
	0
	0
	0
	0
	0

	
	% оплаты по приборам учета
	100
	100
	100
	100
	100

	Вода          
	Количество приборов, шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	
	% оплаты по приборам учета
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


	Удельный расход ресурсов, расчеты за которые                               
осуществляются с использованием приборов учета

	Электроэнергия
	кВт.ч/чел.  
	500
	500
	500
	500
	500

	Вода          
	м3/чел.   
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Тепловая энергия
	Гкал/м2
	
	
	
	
	

	Удельный расход ресурсов, расчеты за которые                               
осуществляются с применением расчетных способов

	Электроэнергия
	кВт.ч/чел.  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Тепловая энергия         
	Гкал/м2 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Вода          
	м3/чел.   
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Изменение удельного расхода, расчеты за который                             
осуществляются с использованием приборов учета

	Электроэнергия
	кВт.ч/чел.  
	
	
	
	
	

	Топливо(бензин)          
	л/чел.   
	
	
	
	
	

	Вода          
	м3/чел.   
	
	
	
	
	

	Изменение удельного расхода ресурсов, расчеты за которые                         
осуществляются с применением расчетных способов

	Электроэнергия
	кВт.ч/чел.  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Топливо(бензин)          
	л/чел.   
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Вода          
	м3/чел.   
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


IV. Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные  на достижение значений целевых показателей
	   Мероприятия
	Исполнители 
	Энергосберегающий эффект
	 Объем средств на внедрение, тыс.руб
	Источник финансирования

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности

	1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.
	 Директор

 


	 Организация и контроль  потребления энергоресурсов
	 -
	-
	          -
	-
	-
	Без затрат

	2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности.
	 Директор

 
	 Организация и контроль  потребления энергоресурсов
	 -
	-
	-
	-
	-
	Без затрат

	3. Издание распорядительных документов по колледжу
	 Директор


	 Организация и контроль  потребления энергоресурсов
	 -
	-
	-
	-
	-
	Без затрат

	4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещаниях различного уровня
	 Администрация
	 Организация и контроль  потребления энергоресурсов
	 -
	-
	-
	-
	-
	Без затрат

	
	Реализация общих мероприятий энергосбережения

	1.Проведение энергетического обследования и оформление энергетических паспортов
	Предприятия энергоаудиторы
	 Выявление слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий
	 -
	-
	-
	
	50
	Бюджет учреждения

	2.Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов 
	Директор


	 Организация и контроль  потребления энергоресурсов
	 -
	-
	-
	-
	-
	Без затрат

	3.Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок
	Зав.

музейным отделом
	 Организация и контроль  потребления энергоресурсов
	 -
	-
	-
	-
	-
	Без затрат

	4.Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования.
	директор
	Организация и контроль  потребления энергоресурсов
	  10
	120
	10
	3
	3
	Бюджет учреждения

	5. Своевременная передача данных показаний приборов учета
	Зав. музейным отделом
	 Организация и контроль  потребления энергоресурсов
	 -
	-
	-
	-
	-
	Без затрат

	7. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. 
	Директор


	 Организация и контроль  потребления энергоресурсов
	 -
	-
	-
	-
	-
	Без затрат

	8.Недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом.
	Директор

 
	 Организация и контроль  потребления энергоресурсов
	 -
	-
	-
	-
	-
	Без затрат

	
	Реализация проектов по энергосбережению

	1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей
	сотрудники
	 Снижение потребления электроэнергии
	 -
	-
	-
	-
	-
	Без затрат

	2. Замена ламп энергосберегающих на лампы светодиодные
	Директор 
	Снижение потребления электроэнергии
	7
	10
	10
	20
	20
	Бюджет учреждения

	3. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э
	 Директор 
	Снижение потребления электроэнергии
	 -
	-
	-
	-
	10
	Бюджет учреждения

	4.Проведение анализа потребления энергоресурсов в УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ
	Директор
	Снижение потребления электроэнергии
	 -
	-
	-
	-
	-
	Без затрат

	5.Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий.
	 Соотвествующие организации
	Снижение потребления электроэнергии
	 -
	5
	10
	15
	15
	Бюджет учреждения

	6. Соблюдение графиков светового режима в помещениях колледжа  и на ее территории.
	Сотрудники 
	Снижение потребления электроэнергии
	-
	-
	-
	-
	-
	Без затрат

	
	Реализация проектов по сбережению тепла

	1. Утепление окон, дверей.
	 сотрудники
	Снижение потерь тепловой энергии
	-
	5
	5
	5
	5
	Бюджет учреждения

	2. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды.
	 директор
	Снижение потерь тепловой энергии
	 -
	10
	-
	-
	-
	Бюджет учреждения

	3. Замена оконных блоков на окна ПВХ, сберегающие тепло.
	Директор
	Снижение потерь тепловой энергии
	 270
	100
	100
	50
	-
	Бюджет учреждения


V. Сроки и этапы реализации Программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2020 года по 2024 год.

Программа разделена на два основных этапа.
I этап – 2020-2021г.г.  Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и  малозатратные мероприятия.

I    I    этап  2022-2024 г. г.  Реализуются основные мероприятия Программы.
Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, утверждается приказом руководителя учреждения  для включения в программу финансово-хозяйственной деятельности (смету расходов).

VI.Ресурсное обеспечение  Программы

Реализуемые   энергосберегающие мероприятия в МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»  2020-2024 годах планируется осуществлять за счёт  средств  местного  бюджета  Некоузского района Ярославской  области и внебюджетными средствами.

VII. Организация управления и механизм реализации Программы 

       Управление Программой регламентируется приказом директора УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы.  Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год. 
VIII. Cистема мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя с его прогнозным, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле: Э=Пф/Пн*100%, где

Пф- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

· Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80% и более;

· Программа нуждается в корректировке, эффективность  реализации Программы составляет 60-80%;

· Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Контроль за реализацией Программы осуществляет финансово-хозяйственный отдел колледжа и департамент образования Ярославской области..

 С целью контроля за реализацией  Программы 1 раз в год до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом УЧРЕЖДЕНИЕ  направляет координатору Программ годовой отчет, который содержит:

-отчет о достижении значений целевых показателей Программы.
- отчет о реализации мероприятий Программы.

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Приложения 

к типовой программе 

учреждения культуры 

по энергосбережению и

 повышению энергетической эффективности
Формы ежегодной отчетности 

 в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

Отчет о достижении значений целевых показателей программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на 1 января 20__ г.

	Коды

	

	


Наименование организации      _________________________________ 

	№ п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Снижение потребления электроэнергии  в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	
	
	
	

	2
	Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	
	
	
	

	3
	Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	
	
	
	

	4
	Оснащенность приборами учета электроэнергии
	
	
	
	

	5
	Оснащенность приборами учета тепловой энергии
	
	
	
	

	6
	Оснащенность приборами учета воды
	
	
	
	

	7
	Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности
	
	
	
	

	8
	Внедрение системы энергетического менеджмента
	
	
	
	

	9
	Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения пяти лет с момента проведения предыдущего
	
	
	
	

	10
	Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
	
	
	
	

	11 
	 
	
	
	
	


 Руководитель

 (уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

                                        (должность)                     (расшифровка подписи)

 Руководитель технической службы

 (уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

                                        (должность)                     (расшифровка подписи)

 Руководитель финансово-экономической службы

 (уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

                                        (должность)                     (расшифровка подписи)

 "___" __________________ 20___ г.

Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

	Коды

	

	 QUOTE   \* MERGEFORMAT 


Наименование организации      _____________________________ 

	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	источник

3
	объем, тыс. руб.
	количество
	Единицы измерения.
	

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	план
	факт
	отклонение
	
	план
	факт
	отклонение

	 1
	2
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по мероприятию
	Х
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по мероприятию
	Х
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	Всего по мероприятиям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


СПРАВОЧНО:
	Всего с начала года реализации программы
	   
	   
	   
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	


Руководитель

 (уполномоченное лицо) _______________  _____________         _________________________

 (должность) 

(подпись)

 (расшифровка подписи)

 Руководитель технической службы

 (уполномоченное лицо)  _______________  _____________         _________________________

 (должность) 

(подпись)

 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

 экономической службы

 (уполномоченное лицо)    _______________  _____________         ________________________

 (должность) 

(подпись)

 (расшифровка подписи)

 "___" __________________ 20___ г.
 Заключение
При реализации программных мероприятий руководитель МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»  организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов, назначает ответственного по выполнению энергосберегающих мероприятий. 
Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету и контролю за их реализацией и результатами в учреждении устанавливаются руководителем МУК «Некоузский культурно-этнографический центр»  в должностных регламентах (инструкциях, трудовых договорах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

По согласованию с учредителем определяются основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных  показателей энергетической эффективности. Исполнители определяют конкретные мероприятия, сроки их выполнения в соответствии с разделом 3 Программы (может быть как приложение к программе на конкретный финансовый год),  несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд колледжа производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

       Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются: 

· слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

· высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки; 

· использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности; 

· применение энергоемких технологических процессов; 

· иные проблемы. 
Дата





Дата








19

